## 冷冻水模板
1. 油路UPS-输出断路器 2. 油路电池柜-输出断路器 3. 动力UPS-输出断路器 4. 弱电UPS-输出断路器 5. 回油泵-日用油箱 6.低压进线柜-冷冻泵控制柜 低压联络柜-冷冻泵控制柜 7.低压进线柜-冷水机组配电柜 低压联络柜-冷水机组配电柜 8.低压进线柜-冷却塔控制柜 低压联络柜-冷却塔控制柜 9.低压进线柜-冷却泵控制柜 低压联络柜-冷却泵控制柜 10.空调逆变器-输入断路器
动力UPS | 上级配电箱 | 上级输出断路器 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“输出断路器”）
弱电UPS | 上级配电箱 | 上级配电箱 | APB上级输出断路器 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“输出断路器”）
冷冻泵控制柜 | 低压进线柜 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“低压进线柜”） | 低压联络柜 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“低压联络柜”） | 直接填低压进线柜、低压联络柜的编号，不需要填抽屉编号
冷水机组配电柜 | 中压出线柜 | 中压进线柜 | 低压进线柜 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“低压进线柜”） | 低压联络柜 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“低压联络柜”） | 中压、低压二选一
冷却塔控制柜 | 上级配电箱1 | 上级配电箱2 | 低压进线柜 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“低压进线柜”） | 低压联络柜 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“低压联络柜”）
冷却泵控制柜 | 低压进线柜 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“低压进线柜”） | 低压联络柜 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“低压联络柜”）
日用油箱 | 回油泵
空调逆变器 | 输入断路器 （设备编号从“设备清单”里面找，搜H列“应用类型”，查找“输入断路器”）