## 液冷
一体冷源（编号强匹配all）✅ | 一体冷源下端风墙（与左侧一体冷源进行对应） | 液冷分配单元（与左侧一体冷源、风墙进行对应） | 备注 | 一体冷源 | 输入断路器 | 备注 | 一次侧循环泵 | 输入断路器 | 备注 | 喷淋水泵 | 输入断路器 | 备注 | 二次侧循环泵 | 左侧对应的上级输入断路器（逆变） | 备注 | 空调逆变器、弹性直流一体柜 | 输入断路器（一体冷源01/02逆变 03/04控制) | 备注 | 空调逆变器、上级输出断路器 | 输入断路器（风墙01/02市电 03逆变 04/05控制) | 备注 | 空调逆变器 | 输入断路器（CDU 01/02逆变 03~06控制) | 备注
[6 empty] | 逆变输入 |  |  | 逆变输入 |  |  | 逆变输入 | [5 empty] | 0102填设备清单中G列"空调逆变器”设备编号 👈🏻示例编号： |  |  | 0102填设备清单中G列“输出断路器"设备编号👈🏻示例编号： |  |  | 01 02填设备清单中G列“空调逆变器”设备编号 👈🏻示例编号：
[18 empty] | NJ-JN-BD08-M201-ITMA-FFDC02-ACINV01 |  |  | NJ-JN-BD08-PAL101-TRM01-LVOP01-CB01 |  |  | NJ-JN-BD08-M201-ITMA-FFDC02-ACINV02
ICB01对应风机
0304填设备清单中G列"弹性直流一体柜”设备编号
👈🏻示例编号：
NJ-JN-BD08-M201-ITMA-FFDC01
03~06填设备清单中G列“弹性直流一体柜”设备编号 👈🏻示例编号：
NJ-JN-BD08-M302-ITME-FFDC03
03填设备清单中G列“空调逆变器"设备编号 👈🏻示例编号：
NJ-JN-BD08-M302-ITME-FFDC03-ACINV01
04 05填设备清单中G列“弹性直流一体柜”设备编号 👈🏻示例编号：
NJ-JN-BD08-M302-ITME-FFDC03

## 韶关百旺32液冷
一体冷源（编号强匹配all）✅ | 一体冷源下端风墙（与左侧一体冷源进行对应） | 液冷分配单元（与左侧一体冷源、风墙进行对应） | 备注 | 一体冷源 | 输入断路器 | 备注 | 一次侧循环泵 | 输入断路器 | 备注 | 喷淋水泵 | 输入断路器 | 备注 | 二次侧循环泵 | 左侧对应的上级输入断路器（逆变） | 备注 | 空调逆变器、弹性直流一体柜 | 输入断路器（一体冷源01/02逆变 03/04控制) | 备注 | 空调逆变器、上级输出断路器 | 输入断路器（风墙01/02市电 03逆变 04/05控制) | 备注 | 空调逆变器 | 输入断路器（CDU 01/02逆变 03~06控制) | 备注
[6 empty] | 逆变输入 |  |  | 逆变输入 |  |  | 逆变输入 |  |  |  |  | 输入断路器（一体冷源01/02逆变） | 0102填设备清单中G列"空调逆变器”设备编号 👈🏻示例编号： |  | 输入断路器（风墙01/02市电） | 0102填设备清单中G列“输出断路器"设备编号👈🏻示例编号： |  | 输入断路器（01/02逆变） | 01 02填设备清单中G列“空调逆变器”设备编号 👈🏻示例编号：
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS01 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS01-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS01-SP |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS01-ICB01 | NJ-JN-BD08-M201-ITMA-FFDC02-ACINV01 |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW01-ICB01 | NJ-JN-BD08-PAL101-TRM01-LVOP01-CB01 |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU01-ICB01 | NJ-JN-BD08-M201-ITMA-FFDC02-ACINV02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS02 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS02-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS02-SP |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS01-ICB02 | ICB01对应风机 |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU01-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS03 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS03-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS03-SP |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU02-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS04 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS04-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS04-SP |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU02-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS01 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS01-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS01-SP |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS03-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU01-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS02 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS02-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS02-SP |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS03-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU01-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS03 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS03-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS03-SP |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS04-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU02-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS04 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS04-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS04-SP |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS04-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU02-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS01 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS01-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS01-SP |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU01-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS02 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS02-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS02-SP |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU01-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS03 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS03-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS03-SP |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU02-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS04 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS04-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS04-SP |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU02-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS01 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS01-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS01-SP |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS03-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU01-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS02 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS02-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS02-SP |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS03-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU01-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS03 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS03-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS03-SP |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS04-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU02-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS04 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS04-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS04-SP |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS04-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU02-ICB02
|  |  |  | 备用 |  |  | 备用 |  |  | 备用 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU01-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS01 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS01-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS01-SP |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU01-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS02 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS02-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS02-SP |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU02-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS03 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS03-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS03-SP |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU02-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS04 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS04-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS04-SP |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS03-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU01-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS05 |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS05-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA701S03-LOOP-BICS05-SP |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS03-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU01-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS01 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS01-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS01-SP |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS04-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU02-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS02 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS02-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS02-SP |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS04-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU02-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS03 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS03-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS03-SP |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU01-ICB01
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS04 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS04-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS04-SP |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU01-ICB02
|  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS05 |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS05-PCP |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-LOOP-BICS05-SP |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU02-ICB01
[13 empty] | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU02-ICB02
[13 empty] | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS03-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU01-ICB01
[13 empty] | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS03-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW01-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU01-ICB02
[13 empty] | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU01-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS04-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU02-ICB01
[13 empty] | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU02-SCP |  |  |  | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS04-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW02-ICB02 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU02-ICB02
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW01-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU01-ICB01
[17 empty] | 输入断路器（一体冷源03/04控制） |  |  | 输入断路器（03逆变） |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU01-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU02-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU02-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU01-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU01-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS03-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU02-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS03-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU02-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS04-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU01-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM301-ICS04-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU01-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU02-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU02-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU01-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU01-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS03-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU02-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS03-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU02-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS04-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU01-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA701S03-CSM401-ICS04-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU01-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW02-ICB01 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU02-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS01-ICB04 |  |  | 输入断路器（04/05控制） |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU02-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU01-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU01-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS03-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU02-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS03-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR01-BFW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU02-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS04-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU01-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM302-ICS04-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU01-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU02-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ACR02-BFW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU02-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS02-ICB03 | 0304填设备清单中G列"弹性直流一体柜”设备编号 |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU01-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS02-ICB04 | 👈🏻示例编号： |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU01-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS03-ICB03 | NJ-JN-BD08-M201-ITMA-FFDC01 |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU02-ICB01
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS03-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR01-BFW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU02-ICB02
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS04-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW01-ICB04
[17 empty] | SG-BW-BD03-ACA702S04-CSM402-ICS04-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW01-ICB05 |  |  | 输入断路器（03~04控制）
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR02-BFW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMAB-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR01-BFW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMCD-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-BFW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMEF-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR01-BFW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M301-ITMGH-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR02-BFW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW03-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW04-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMAB-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW03-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW04-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMCD-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW03-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW04-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMEF-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW01-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW02-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU01-ICB04 | 03~06填设备清单中G列“弹性直流一体柜”设备编号 👈🏻示例编号：
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW03-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU02-ICB03 | NJ-JN-BD08-M302-ITME-FFDC03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW04-ICB03 |  |  | SG-BW-BD03-M302-ITMGH-LCDU02-ICB04
SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU01-ICB03
[20 empty] | 输入断路器（04/05控制） |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR01-FW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR01-FW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMAB-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR01-FW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR01-FW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR01-FW03-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR01-FW03-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMCD-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR01-FW04-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR01-FW04-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR02-FW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR02-FW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMEF-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR02-FW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR02-FW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR02-FW03-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR02-FW03-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M401-ITMGH-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR02-FW04-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M301-ACR02-FW04-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR01-FW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR01-FW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMAB-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR01-FW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR01-FW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR01-FW03-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR01-FW03-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMCD-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR01-FW04-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR01-FW04-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR02-FW01-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR02-FW01-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMEF-LCDU02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR02-FW02-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU01-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR02-FW02-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU01-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR02-FW03-ICB04 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU02-ICB03
[20 empty] | SG-BW-BD03-M302-ACR02-FW03-ICB05 |  |  | SG-BW-BD03-M402-ITMGH-LCDU02-ICB04
SG-BW-BD03-M302-ACR02-FW04-ICB04
SG-BW-BD03-M302-ACR02-FW04-ICB05
SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW01-ICB04
SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW01-ICB05
SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW02-ICB04
SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW02-ICB05
SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW03-ICB04
SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW03-ICB05
SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW04-ICB04
SG-BW-BD03-M401-ACR01-FW04-ICB05
SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW01-ICB04
SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW01-ICB05
SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW02-ICB04
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW02-ICB05 | 03填设备清单中G列“空调逆变器"设备编号 👈🏻示例编号：
[20 empty] | SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW03-ICB04 | NJ-JN-BD08-M302-ITME-FFDC03-ACINV01
SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW03-ICB05
SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW04-ICB04
SG-BW-BD03-M401-ACR02-FW04-ICB05
SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW01-ICB04
SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW01-ICB05
SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW02-ICB04
SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW02-ICB05
SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW03-ICB04
SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW03-ICB05
SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW04-ICB04
SG-BW-BD03-M402-ACR01-FW04-ICB05
SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW01-ICB04
SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW01-ICB05
SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW02-ICB04
SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW02-ICB05
SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW03-ICB04
SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW03-ICB05
SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW04-ICB04
SG-BW-BD03-M402-ACR02-FW04-ICB05
04 05填设备清单中G列“弹性直流一体柜”设备编号 👈🏻示例编号：
NJ-JN-BD08-M302-ITME-FFDC03