## 液冷模板
一体冷源（编号强匹配all）✅ | 一体冷源下端风墙（与左侧一体冷源进行对应） | 液冷分配单元（与左侧一体冷源、风墙进行对应） | 备注 | 一体冷源 | 输入断路器 | 备注 | 一次侧循环泵 | 输入断路器 | 备注 | 喷淋水泵 | 输入断路器 | 备注 | 二次侧循环泵 | 左侧对应的上级输入断路器（逆变） | 备注 | 空调逆变器、弹性直流一体柜 | 输入断路器（一体冷源01/02逆变 03/04控制) | 备注 | 空调逆变器、上级输出断路器 | 输入断路器（风墙01/02市电 03逆变 04/05控制) | 备注 | 空调逆变器 | 输入断路器（CDU 01/02逆变 03~06控制) | 备注
[6 empty] | 逆变输入 |  |  | 逆变输入 |  |  | 逆变输入 |  |  | 逆变输入 |  |  | 0102填设备清单中G列"空调逆变器”设备编号 👈🏻示例编号： |  |  | 0102填设备清单中G列“输出断路器"设备编号 |  |  | 01 02填设备清单中G列“空调逆变器”设备编号
[6 empty] | 示例编号：SG-BW-BD03-ACA701S05-CSM501-ICS01-ICB01 |  |  | 示例编号：SG-BW-BD03-ACA701S05-CSM501-ICS01-ICB01 |  |  | 示例编号：SG-BW-BD03-ACA701S05-CSM501-ICS01-ICB01 |  |  | 示例编号：SG-BW-BD03-M501-ITMAB-LCDU01-ICB01 |  |  | NJ-JN-BD08-M201-ITMA-FFDC02-ACINV01 |  |  | NJ-JN-BD08-PAL101-TRM01-LVOP01-CB01 |  |  | NJ-JN-BD08-M201-ITMA-FFDC02-ACINV02
[18 empty] | ICB01对应风机 |  |  | 03填设备清单中G列“空调逆变器"设备编号 |  |  | 03~06填设备清单中G列“弹性直流一体柜”设备编号
[18 empty] | 0304填设备清单中G列"弹性直流一体柜”设备编号 |  |  | NJ-JN-BD08-M302-ITME-FFDC03-ACINV01 |  |  | NJ-JN-BD08-M302-ITME-FFDC03
[18 empty] | 示例编号： |  |  | 04 05填设备清单中G列“弹性直流一体柜”设备编号
[18 empty] | NJ-JN-BD08-M201-ITMA-FFDC01 |  |  | NJ-JN-BD08-M302-ITME-FFDC03